| MINIMALE UITRUSTING VOOR WERKPLAATS # PROTHESEN ## VOOR HET VERVAARDIGEN VAN MAATWERK REKENING HOUDENDE MET DE VOORGE-SCHREVEN WETTELIJKE BEPALINGEN TERZAKE 1. ONTVANGST PATIENTEN Lokalen (toegankelijk voor rolstoelpatiënten, privacy waarborgend, goed geventileerd en met aangepaste temperatuur). 1.1.gipskamer en /of maatnamekamer Dient uitgerust te zijn met: * onderzoekstafel * bekkenwaterpas * gipsschaar (klein-groot) – zaag – mes * tricotkous, gipswindels * waterbak met vergiet voor gips * aangepast sanitair voor het gipsvrij maken van de patiënt * negatoscoop * afdrukdoos * lintmeter * verbandkist Omwille van hygiënische redenen zal deze gipskamer een wandbekleding hebben, bij voorkeur betegeld (of een ander goed reinigbaar materiaal), tot op een hoogte van minimaal 1,50 meter. 1.2.loopruimte – paskamer Een ruimte van 4 m op minimaal 2 m breed, voorzien van minimaal 1 instelbare steunbaar over deze lengte (kan eventueel vervangen worden door een loopband). De bodem dient bekleed met een vast materiaal. → Dient uitgerust te zijn met : * een spiegel op lichaamsgrootte 1.3. toilet toegankelijk voor gehandicapten 1.4. wachtruimte Voor minstens 3 personen. 2. PRODUCTIERUIMTE De productieruimte dient als volgt opgesplitst te worden: 2.1. modeleerkamer → Voorzien van: * 1 werktafel * 1 stellage voor fixatie gipsnegatieven * werktuigen: * gipsrasp: vlak, rond en halfrond * hard-staalborstel * gipsschaar * mes * gipsbeker * trekmes * hamer *schietlood * gootsteen met vergiet 2.2. werkplaats 2.2.1 Constructiewerkplaats 2.2.1.1. Werkbank met bankschroef en handgereedschap * verstelbare sleutel met pinnen * hollandse bankhamer * drijfhamer * zijsnijtang * hefboom-kopsnijtang * plattebektang * grip-lastang * knijptang * combinatietang * waterpomptang * metaalzaagbeugel * handzaag (metaal-hout-kunststof) * houtbeitels (breed-smal) * stalen lineaal * winkelhaak * schuifmaat * momentsleutel * krasnaald * waterpas * buigijzer (2x) * hoekige wringsleutel (3x) * ronde wringsleutel (3x) * schroevendraaierset * kruiskopschroevendraaier * set T-inbussleutels * set steeksleutels * afbraammes * spiraalboorset * set draadtappen * handruimer * ventielfrees * set sleutelvijlen * vlakke vijlen * halfronde vijlen * houtrasp * hoogte-aftekenhaak * steekpasser * klinkstaak * aambeeld * set beitels * set doorslagen * centerpunt * schietlood * buizensnijder * lederschaar 2.2.1.2 Handmachines: *handboormachine * heteluchtblazer * elektrische of pneumatische gipszaag * elektrische of pneumatische decoupeerzaag * plaatschaar of elektrische metaallintzaag * handstrijkijzer 2.2.1.3. Machines ( met afzuiging waar noodzakelijk): * poederlak installatie (of andere installatie die roestwerende oppervlaktebehandeling waarborgt) * 1 compressor – perslucht *1 armfreesmachine * 1 vlakschuurmachine * 1 slijpmachine * 1 polijstmachine 2.2.1.4. Uitrusting * 1 kolom boormachine * 1 lasapparaat met argon + lastoestel + afzuiging (gas – acetyleen) * 1 opbouw apparaat (enkel voor prothesen) 2.2.2. Werkplaats Plastiekbewerking→degelijke luchtafzuiging * 1 warmeluchtoven met min. afmeting 40cm x 40cm * 1 warmwaterbad voor IMF * 1 vacuuminstallatie voor gietwerk en gietharstafel * 1 plaatoven min. afmeting 50 x 100 cm * 1 installatie voor dieptrektechniek * degelijke stofafzuiginstallatie * brandvrije opslagruimte voor ontvlambare producten 2.2.3. Werkplaats lederafwerking * 1 lange-armstikmachine *1 stikmachine (leder fijn werk) * 1 snijtafel 2.2.3.1 Werkbank met handgereedschap * priem, els * schoenmakershamer * walktang (oppintang) * revolvergaatjestang * lederschaar * kleermakersschaar * bandageschaar * holpijpen * knopholpijpen * lijmpot * lijmborstel * canneleerhout * vouwbeen * schoenmakersmes * wetstaal * wetsteen * spindelpers * stempel voor ogen * stempel voor haken * nietapparaat * schoenmakersleest * halfronde en rechte schaar * walklederschaar 2.2.3.2. Machines * 1 lange armstikmachine * 1 stikmachine (leder fijn werk) 2.2.3.3. Uitrusting * 1 snijtafel | Equipement minimal de l’atelier PROTHESES pour la fabrication du sur mesure EN TENANT COMPTE DES DISPOSITIONS LEGALES PRESCRITES EN CETTE MATIERE 1. ACCUEIL PATIENTS Locaux (accessibles aux patients en chaise roulante, garantissant l’intimité, bien ventilés et à température adaptée). 1.1. Salle de plâtre et/ou salle de prise de mesure → Doit être équipée de : * table d’examen * niveau pour bassin * ciseaux à plâtre (petit-grand) – scie – couteau * chaussette en tricot, bandages à plâtre * bassin avec égouttoir pour le plâtre * sanitaire adapté pour enlever le plâtre du patient * négatoscope * boite d’empreinte * mètre ruban * trousse de secours Pour des raisons d’hygiène, cette salle de plâtre sera équipée d’un revêtement mural, carrelée de préférence (ou d’un autre matériau facile à nettoyer) jusqu’à une hauteur de 1,50 mètre minimum. 1.2. Espace pour la marche - cabine d’essayage Un espace de 4 m sur au moins 2 m de large, équipé d’au moins une barre d’appui réglable sur cette longueur (peut éventuellement être remplacée par une bande roulante). Le sol doit être recouvert d’un matériau fixé. → Doit être équipé de : * un miroir pleine taille 1.3. Toilette accessible aux handicapés 1.4. Salle d’attente Pour minimum 3 personnes 2. SALLE DE PRODUCTION La salle de production doit être divisée comme suit : 2.1. Chambre du modeleur → Doit être équipée de : * 1 table de travail * 1 charpente pour la fixation des clichés de plâtre * outillage * rape à plâtre : plate, ronde et demi-ronde * brosse métallique dure * ciseaux à plâtre * couteau * coupelle pour plâtre * cutter * marteau * fil à plomb * évier avec égouttoir 2.2. Atelier 2.2.1. Atelier de construction 2.2.1.1. Etabli avec étau et outillage manuel * clef d’ajustage avec chevilles * marteau d’établi hollandais * marteau à emboutir * pince à couper transversale * pince à couper à levier * pince plate à bec * tenaille adhérente à souder * tenaille * tenaille combinée * pince pour pompe à eau * étrier de scie à métaux * scie à main (métal-bois-synthétique) * ciseaux de menuisier (large-étroit) * règle en acier * équerre * pied à coulisse * obturateur * aiguille à tracer * niveau * mandrin à couder (2 X) * clé à angles (3 X) * clé ronde (3 X) * set de tournevis * tournevis cruciforme * set de clés alènes T * set de clés plates * ébarboir * set de mèches hélicoïdales * set de tarauds * brosse à main * fraise pour ventouse * set de clés à lime * limes plates * limes demi-rondes * rape à bois * équerre à tracer la hauteur * compas à pointes sèches * tige à cliquet * enclume * set de burins * set de chasse-clous * foret à centrer * fil à plomb * coupe-tubes * ciseaux à cuir 2.2.1.2. Machines manuelles * perceuse à main * pistolet à air chaud * scie à plâtre électrique ou pneumatique * scie à découper électrique ou pneumatique * ciseaux à métalux ou scie à ruban à metaux * fer à repasser manuel 2.2.1.3. Machines (avec aspiration d’air si nécessaire) * 1 installation de laque en poudre (ou autre installation qui garantit un traitement anti-rouille en surface) * 1 compresseur – air comprimé * 1 fraiseuse à bras * 1 ponceuse * 1 meuleuse * 1 polisseuse 2.2.1.4. Equipement * 1 perceuse sur pied * 1 appareil à souder à l’argon + appareil à souder au gaz acétylène + aspirateur d’air * 1 appareil d’assemblage (uniquement pour prothèses) 2.2.2. Atelier de travail du plastic→ aspiration d’air valable : * 1 four à air chaud de dimension minimale 40 cm x → 40 cm * 1 bain à eau chaude pour IMF * 1 installation sous vide pour le moulage et une table à résine * 1 four en tôle de dimension minimale 50 x 100 cm * 1 emboutisseuse * installation d’aspiration valable * espace de stockage ignifuge pour produits inflammables 2.2.3. Atelier de finition du cuir * 1 machine à coudre à bras long * 1 machine à coudre (pour la finition du cuir) * 1 table de découpe 2.2.3.1. Etabli et outillage manuel * alène * marteau de cordonnier * pince à monter * pince à faire des trous * ciseaux de cordonnier * ciseaux de tailleur * ciseaux à bandages * emporte-pièce * emporte-pièce pour boutons * pot de colle * brosse à encoler * bois à canneler * plioir * couteaux de cordonnier * affiloir * meule à aiguiser * presse-broche * poinçon à oeillets * poinçon à crochets * agrafeuse * forme * ciseaux droits et demi-circulaires * sécateur à cuir 2.2.3.2. Machines * 1 machine à coudre à bras long * 1 machine à coudre (pour la finition du cuir) 2.2.3.3. Equipement * 1 table de découpe |
| --- | --- |